## DG-CENTRALA ELECTRICA FOTO...
Proiectant: RENOVATIO ASSET MANAGEMENT SRL
Anexa Nr. 7
Devizul general
CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DOBROSLOVENI. OLT 19 MW
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (exclusiv TVA) | TVA | Valoarea (inclusiv TVA)
|  | LEI | LEI | LEI
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 | Obținerea terenului
1.2 | Amenajări mediu aducerea terenului la starea inițială
1.2.1 | Amenajarea Terenului
1.3 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
2.2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
2.2.2 | OB- Construirea Putului De Apa
2.2.2.1 | CONSTRUIREA PUTULUI DE APA
TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 | Studii
3.1.1 | Studii de teren
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice
3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 | Expertiză tehnică
3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 | Proiectare
3.5.1 | Temă de proiectare
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție
3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuție
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 | Consultanță
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2 | Auditul finaciar
3.8 | Asistență tehnică
3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de execuţie a lucrărilor
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const
3.8.2 | Dirigenție de șantier (pe perioada desfasurarii llucrarii 6 luni)
TOTAL CAPITOLUL 3 |  |  |  | 0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 | Construcții și instalații
4.1.1 | OB- Parc Fotovoltaic
4.1.2 | OB-Rezistenta
4.1.3 | OB-Drumuri Acces
4.1.4 | OB- Iluminat Perimetral
4.1.5 | OB- Sistem De Supraveghere CCTV
4.1.6 | OB- Imprejmuire
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
4.2.1 | OB- Instalatii Electrice
4.2.2 | OB- Montare Panouri Fotovoltaice
4.2.3 | OB- Montare Structura Panouri Fotovoltaice
4.2.4 | OB- Montare Invertoare
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.3.1 | Construirea Putului De Apa
4.3.2 | Parc Fotovoltaic (Generator diesel 230-400 V, 30kVA)
4.3.3 | Iluminat Perimetral
4.3.4 | Ssistem De Supraveghere CCTV
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
4.5 | Dotari
4.6 | Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de șantier
5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului
5.1.1.13 | OB- Organizare Santier
5.1.1.13.1 | Organizare Santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare
6.2 | Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL
din care C+M: (1.2. 1.3. 1.4. 2. 4.1. 4.2. 5.1.1)

## F1-CENTRALA ELECTRICA FOTO...
Proiectant: RENOVATIO ASSET MANAGEMENT SRL
Obiectivul: CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DOBROSLOVENI. OLT 19 MW
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap. / subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M
|  | LEI | LEI
1 | 2 | 3 | 4
1.2 | Amenajări mediu aducerea terenului la starea inițială
1.2.1 | OB- Amenajarea Terenului
1.2.1.1 | AMENAJAREA TERENULUI
1.3 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
2.2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
2.2.2 | OB- Construirea Putului De Apa
2.2.2.1 | CONSTRUIREA PUTULUI DE APA
3.5 | Proiectare
3.5.1 | Temă de proiectare
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție
3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuție
4.1 | Construcții și instalații
4.1.1 | OB- Parc Fotovoltaic
4.1.3.1 | PARC FOTOVOLTAIC
4.1.2 | OB-Rezistenta
4.1.5.1 | REZISTENTA
4.1.3 | OB-Drumuri Acces
4.1.6.1 | DRUMURI ACCES
4.1.4 | OB- Iluminat Perimetral
4.1.7.1 | ILUMINAT PERIMETRAL
4.1.5 | OB- Sistem De Supraveghere CCTV
4.1.8.1 | SISTEM DE SUPRAVEGHERE CCTV
4.1.6 | OB- Imprejmuire
4.1.9.1 | IMPREJMUIRE
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
4.2.1 | OB- Instalatii Electrice
4.2.4.1 | INSTALATII ELECTRICE
4.2.2 | OB- Montare Panouri Fotovoltaice
4.2.10.1 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE
4.2.3 | OB- Montare Structura Panouri Fotovoltaice
4.2.11.1 | MONTARE STRUCTURA PANOURI FOTOVOLTAICE
4.2.4 | OB- Montare Invertoare
4.2.12.1 | MONTARE INVERTOARE
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.3.1 | Deviz: CONSTRUIREA PUTULUI DE APA
4.3.2 | Deviz: Parc Fotovoltaic (Generator diesel 230-400 V, 30kVA)
4.3.3 | Deviz: ILUMINAT PERIMETRAL
4.3.4 | Deviz: SISTEM DE SUPRAVEGHERE CCTV
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
4.5 | Dotari
4.6 | Active necorporale
5.1 | Organizare de șantier
5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului
5.1.1.13 | OB- Organizare Santier
5.1.1.13.1 | Organizare Santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului
6.2 | Probe tehnologice și teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

## F2-CENTRALA ELECTRICA FOTO...
Proiectant: RENOVATIO ASSET MANAGEMENT SRL
Obiectivul: CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DOBROSLOVENI. OLT 19 MW
F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări. pe obiecte
Nr. cap. / subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA)
LEI
1 | 2 | 3
4.1 | Construcții și instalații
4.1.1 | OB- Parc Fotovoltaic
4.1.3.1 | PARC FOTOVOLTAIC
4.1.2 | OB-Rezistenta
4.1.5.1 | REZISTENTA
4.1.3 | OB-Drumuri Acces
4.1.6.1 | DRUMURI ACCES
4.1.4 | OB- Iluminat Perimetral
4.1.7.1 | ILUMINAT PERIMETRAL
4.1.5 | OB- Sistem De Supraveghere CCTV
4.1.8.1 | SISTEM DE SUPRAVEGHERE CCTV
4.1.6 | OB- Imprejmuire
4.1.9.1 | IMPREJMUIRE
TOTAL I
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
4.2.1 | OB- Instalatii Electrice
4.2.4.1 | INSTALATII ELECTRICE
4.2.2 | OB- Montare Panouri Fotovoltaice
4.2.10.1 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE
4.2.3 | OB- Montare Structura Panouri Fotovoltaice
4.2.11.1 | MONTARE STRUCTURA PANOURI FOTOVOLTAICE
4.2.4 | OB- Montare Invertoare
4.2.12.1 | MONTARE INVERTOARE
TOTAL II
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.3.1 | OB- Construirea Putului De Apa
4.3.2 | OB- Parc Fotovoltaic (Generator diesel 230-400 V, 30kVA)
4.3.3 | OB- Iluminat Perimetral
4.3.4 | OB- Sistem De Supraveghere CCTV
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
4.5 | Dotari
4.6 | Active necorporale
TOTAL III
6.2 | Probe tehnologice și teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

## F3-CENTRALA ELECTRICA FOTO...
Proiectant: Proiectant: RENOVATIO ASSET MANAGEMENT SRL
Obiectivul: CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DOBROSLOVENI, OLT 19 MW
F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
Obiect: OB- Amenajarea Terenului
Deviz: Amenajarea Terenului
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
1.1.1 |  | Curatare de iarba, arbusti, etc | mp | 270000
1.1.2 | TSE04XC(1) | Nivelare ter. nat. si platf. terasam. cu buldozer pe tractor 81-180CP,ter. cat.III si IV | mp | 10000
Total Deviz (fără TVA) | [6 empty] | 0
Obiect: OB- Construirea Putului De Apa
Deviz: Construirea Putului De Apa
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
2.1.1 | H1F04A1(1) | Foraj vertical, fără recuperaj, executat de la suprafaţă cu sondeza de tip uşor prevăzută cu cap de carotieră cu diamante, având diametrul de 46 mm, in roci foarte tari categoria a 7 | m | 30
2.1.2 | 4827061 | Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3x2,5 mmp | m | 50
2.1.3 | Material | Tub de beton Dn-120 mm | m | 35
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Parc Fotovoltaic
Deviz: Parc Fotovoltaic
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
3.1.1 | RpEJ04A%(1) | Lucrări pentru pozarea cablurilor săpătură de pământ manuală în spaţii limitate (sub 1,00 m lăţime şi până la 2,00 m adâncime) | mc | 8000
3.1.2 | TsD04XD(1) | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant coeziv 10cm | mc | 8000
3.1.3 | RpED01I-1%(1) | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, având secţiunea conductorilor: 300 mmp | m | 11300
3.1.3.1 | 20010355 | Cablu de energie Solar, ALU 1500 V 2x300 mmp | m | 12204
3.1.4 | Material | PIESA IMBINARE CRUCE | buc | 1000
3.1.5 | Material | Piesa de separatie pentru banda Ol-Zn 40x4 mmp | buc | 24
3.1.6 | Material | Sistem de prindere coliere PVC-UV 240x6 set 100 | buc | 280
3.1.7 | Material | Sistem de prindere coliere PVC-UV 300x6 set 100 | buc | 24
3.1.8 | Material | Sistem de orindere coliere banda OL | buc | 150
3.1.9 | Material | Sistem de prindere coliere PVC-UV, cu clemametalica | buc | 3200
3.1.10 | Material | Sistem de prindere : clema metalica | buc | 6000
3.1.11 | Material | Sistem de prindere colier PVC-UV 305x4.7 mm, set 100 | buc | 20
3.1.12 | Material | Sistem de prindere colierebanda OL, 362x7.9 | buc | 500
3.1.13 | RpED01I-1%(1) | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, având secţiunea conductorilor: 240 mmp | m | 800
3.1.13.1 | 20010355 | Cablu de energie solar, ALU 1500V 2x240 mmp | m | 864
3.1.14 | RpED01G-1%(1) | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, având secţiunea conductorilor: 150 mmp | m | 450
3.1.14.1 |  | Cablu A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp CONFORM SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 3 | m | 486
3.1.15 | RpED01I-1%(1) | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, având secţiunea conductorilor: 240 mmp | m | 690
3.1.15.1 |  | Cablu A2XS(FL)2Y 3x1x240 mmp CONFORM SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 3 | m | 745
3.1.16 | W1MO28C#(1) | Grup de trei cutii terminale de exterior din set de materiale termocontractibile pentru trei terminale, pentru cabluri monofazate 20KVcu izolaţie din polietilenă 185-300mmp - montare - | buc | 16
3.1.17 | RpED01I-1%(1) | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, având secţiunea conductorilor: 185 mmp | m | 2300
3.1.17.1 | 20010355 | Cablu de energie solar, ALU 1500V 2x185 mmp | m | 2484
3.1.18 | W1MO26C#(1) | Grup de trei cutii terminale monofazate de exterior din seturi de materiale termocontractibile pentru cabluri monofazate 20KVcu izolaţie din polietilenă 1x150mmp - montare - | buc | 8
3.1.18.1 | 5208715 | Set cap terminal sate 2y-20-150u | buc | 24
3.1.19 | W1LC17B%(1) | Montarea cablului subteran cu fibra optica | m | 3000
3.1.19.1 | 5483270 | Fibra Optica MM intre SCB si Invertoare, PC | m | 3300
3.1.20 | RpED01A%(1) | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, având secţiunea conductorilor: până la 16mmp | m | 5000
3.1.21 | W1MC04C#(1) | Post de transformare/invertor solar montat la sol în exterior tip modul - montare - | buc | 4
3.1.22 | EG01A01+(1) | Montare dispozitiv paratrasnet de captare | buc | 1
3.1.22.1 | 20055327 | kit paratrasnet posturi de transformare | buc | 2
3.1.22.2 | 20055338 | Tije de paratrasnet structura DEHN FSP 10mm, 100mm, 55g | buc | 780
3.1.22.3 | 20017751 | Surub din otel ol-37 m 6x30 mm | buc | 500
3.1.23 | W2I05A#(1) | Montare priza de pamant contur dublu post trafo/invertor solar | buc | 4
3.1.24 | W2J03A# | Verificarea prizelor de pământ | buc | 4
3.1.25 | W1MM05A# | Măsurarea rezistenţei prizei de legare la pământ . | buc | 4
3.1.26 | W2I06A# | Imbinarea prizei de legare la pământ cu şuruburi zincate | buc | 4
3.1.27 | W2I04A#(1) | Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământ în teren normal; | kg | 6000
3.1.28 | 20055367 | Electrod de impamantare, otel si cupru, pentru instalatii electrice si paratrasnet | buc | 90
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Instalatii Electrice
Deviz: Instalatii Electrice
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
4.1.1 | Material | Cablu solar de 6 mmp rosu | m | 96000
4.1.2 | 20058586 | Cablu solar de 6 mmp negru | m | 37000
4.1.3 | Material | Jgheab/tub metalic Ø25- FOC | m | 3000
4.1.4 | Material | Jgheab/tub metalic Ø50- DC | m | 4600
4.1.5 |  | Jgheab/tub metalic Ø25- DC | m | 3500
4.1.6 | Material | Jgheab/tub gofrat Ø 160 | m | 1000
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB-Rezistenta
Deviz: Rezistenta
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
5.1.1 | Material | Structura tip tracker montare panouri fotovoltaice CONFORM SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 1 | buc | 1
5.1.2 | 319721 | Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a | ora | 500
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB-Drumuri Acces
Deviz: Drumuri Acces
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
6.1.2 | TsE04XB(1) | Nivelarea si compactarea patului drumului | mp | 23050
6.1.3 | TsC02XA(1) | Sapatura pamant vegetal pe grosime de 30cm. Include sapatura mecanizata, transport la groapa de imprumut, imprastiere si nivelare | mc | 7050
6.1.4 |  | Sapatura pamant reutilizabil. Include sapatura mecanizata, transport insitu, imprastiere si nivelare | mc | 1087
6.1.5 | CG32B01%(1) | Umplutura cu pamant corespunzator provenit din sapatura. Include transport, asternere mecanizata in straturi de 20cm, udare, compactare si nivelare | mc | 1087
6.1.6 |  | Umplutura cu pamant corespunzator. Include transport de la groapa de imprumut, asternere mecanizata in straturi de 20cm, compactare si nivelare | mc | 2553
6.1.7 | RpDD02B%(1) | Pamant stabilizat cu var nestins - grosime 20cm. Include scarificare, imprastiere var nestins si compactare | mc | 23050
6.1.8 | DD05C%(1) | Fundatie din balast - grosime 15cm. Include transport agregate de la balastiera, asternere, udare si compactare - | mp | 1590
|  | Fundatie din piatra sparta amestec optimal, sort 0-63, grosime 12cm. Include transportul, asternere , udare si compactare. | mc | 1272
6.1.9
6.1.10 | DA30A01+(1) | Piatra sparta amestec optimal, sort 0-31.5, grosime 5cm. Include transportul, asternere, udare si compactare. | mc | 530
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Iluminat Perimetral
Deviz: Iluminat Perimetral
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
7.1.1 | Manopera | Manoera instalare sistem iluminat perimetral | ora | 400
7.1.2 | Material | Electrod impamantare | buc | 36
7.1.3 | Manopera | Sapaturi mecanizate ingropare cablu electric, fibra optica si tub flexibil | ora | 400
7.1.4 | Material | Beton pentru fundatie stalpi | ans | 1
7.1.5 | Material | Accesorii instalare, cleme, etc | ans | 1
7.1.6 | Material | Teava flexibila corugata din polietilena | ml | 2600
7.1.7 | Material | Cablu CYABY cu manta metalica 4x10 mmp | ml | 2600
7.1.8 | Material | Stalp iluminat stradal galvanizat flansa 4 m, usa vizitare | buc | 36
7.1.9 | Material | Brat simplu galvanizat pentru stalp metalic | buc | 36
7.1.10 | Material | Set 4 buloane montaj pentru stalpi stradali 3-6M, kit destinat pentru a ancora stalpii galvanizati 3-6 m | buc | 36
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Sistem De Supraveghere CCTV
Deviz: SSistem De Supraveghere CCTV
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
8.1.1 | 20000142 | Manopera Instalare sistem CCTV IP | ora | 150
8.1.2 | Manopera | Parametrizare si PIF | ora | 10
8.1.3 | Material | Cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice, pentru ext 2.5mm, etans, grad protectie IP66, Yala cu cheie | buc | 12
8.1.4 | Material | RACK 42 U | buc | 1
8.1.5 | Material | Fibra Optica | ml | 2800
8.1.6 | Material | Cablu FTP cat 6 | ml | 2800
8.1.7 | Material | Accesorii instalare | ans | 1
8.1.8 | Manopera | Manopera instalare Retea Comunicatii CCTV perimetru Fibra optica | ora | 150
8.1.9 | Manopera | Sudura Fibra Optica | ora | 20
8.1.10 | Manopera | Parametrizare sin PIF Retea Comunicatii CCTV perimetru Fibra optica | ora | 10
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Imprejmuire
Deviz: Imprejmuire
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
|  | Plasa zincata Procurare, transport, montaj, inclusiv toate materialele auxiliare necesare la executie. Plasa zincata culoare gri. Dimetru fir 1.9mm, dimensiuni ochiului 50x50mm, inaltime imprejmuire 1.95m |  | 3325
9.1.1 |  |  | ml
9.1.2 |  | Sarma ghimpata Procurare, transport, montaj, inclusiv toate materialele auxiliare necesare la executie. Sarma ghimpata zincata, grosime fir 1.9-2.00mm |  | 3375
ml
9.1.3 |  | FUNDATII STALPI GARD Beton C25/30 fundatii , clasificare cf SREN 1992-1-1: XC2 | mc | 289
9.1.4 |  | STALPI METALICI GARD Stalpi metalici gard S235JR | kg | 9065
9.1.5 |  | Porti duble auto |  | 9
buc
9.1.6 |  | Poarta pietonala | buc | 9
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Montare Panouri Fotovoltaice
Deviz: Montare Panouri Fotovoltaice
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
10.1.1 | IP01A01+(1) | Montare panouri fotovoltaice in sistem on grid montaj pe teren 19.215MWp | ans | 1
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Montare Structura Panouri Fotovoltaice
Deviz: Montare Structura Panouri Fotovoltaice
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
11.1.1 |  | Manopera MONTARE STRUCTURA PANOURI FOTOVOLTAICE -90% direct prin batere; 10% incastrarea stalpilor in pamant in beton turnat in gauri forate. | ans | 1
11.1.2 | TsA10XA | Sapatura mecanica sau manuala si transport pamant la un depozit autorizat | mc | 448
11.1.3 | RPCA01A#(1) | Fundatii Beton C25/30 fundatii , clasificare cf SREN 1992-1-1: XC2 | mc | 1213
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Montare Invertoare
Deviz: Montare Invertoare
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
12.1.1 |  | Sapatura fundatii | mc | 40
|  | Beton C25/30 fundatii , clasificare cf SREN 1992-1-1: XC2 | mc | 39
12.1.2
12.1.3 |  | Cofraje fundatii | mp | 103
12.1.4 |  | Umplutura de balast compactat imprastiere, nivelare, compactare in straturi conform proiect | mc | 27
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Obiect: OB- Organizare Santier
Deviz: Organizare Santier
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI)
13.1.1 | CO06A%(1) | Imprejmuiri din plasa de sarma cu panouri de gard din rama de otel rotund, fixata pe stalpi | metru | 1500
13.1.1 | RPCXS05B(1) | Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau combinate | m | 1500
13.1.2 | DF26A1(1) | Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant; | ml | 200
13.1.3 | 6716998 | Banda din material termoplastic reflectorizanta | m | 260
13.1.4 | 20010469 | Panou afisare gata confectionat si finisat | buc | 1
13.1.5 | Material | WC ecologic vidanjabil (110x110x230) | buc | 2
13.1.6 | W3I01C% | Pupitru de comanda la cabina de pază a barierei, montare; | buc | 1
13.1.7 | Material | Baraca muncitori | buc | 1
13.1.8 | Material | Post de paza | buc | 1
13.1.9 | Material | Sistem PSI complet echipat | ans | 1
13.1.10 | Material | Baraca materiale | buc | 1
13.1.11 | Material | Cuva metalica cu rol de depozitare deseuri | buc | 3
13.1.12 | Material | Container 4m x 2,4m pentru depozitare | buc | 4
Total Deviz (fără TVA) | [5 empty] | 0
Total General | [5 empty] | 0

## F4-CENTRALA ELECTRICA FOTO...
Proiectant: Proiectant: RENOVATIO ASSET MANAGEMENT SRL
Obiectivul: CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DOBROSLOVENI, OLT 19 MW
F4 - LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale
Deviz: Parc Fotovoltaic
Nr. crt. | Nume | UM | Cantitate | Prețul unitar - LEI / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
1 | Panou fotovoltaic 665 WP bifacial | buc | 28896 | 0 | 0
2 | Cutii Sumatoare | buc | 48 | 0 | 0
3 | Cutie De Conexiune Tip Monitorizare | buc | 4 | 0 | 0
4 | Invertor Solar Central | buc | 4 | 0 | 0
5 | Statie meteo pentru masura PR - data logger | buc | 4 | 0 | 0
6 | Statie meteo pentru masura PR - statie meteo compacta | buc | 1 | 0 | 0
7 | Generator diesel 230-400 V, 30kVA CONFORM SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 2 | buc | 1
8 | Statie meteo pentru masura PR - piranometru | buc | 2 | 0 | 0
9 | Statie meteo pentru masura PR - senzor ambient | buc | 1 | 0 | 0
10 | Statie meteo pentru masura PR - senzor panou | buc | 1 | 0 | 0
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL |  |  |  | 0
Deviz: Iluminat Perimetral
Nr. crt. | Nume | UM | Cantitate | Prețul unitar - LEI / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
1 | Tablou alimentare ciruit perimetral | buc | 1
2 | Lampa led 30W iluminat stradal | buc | 36
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL |  |  |  | 0
Deviz: Sistem De Supraveghere CCTV
Nr. crt. | Nume | UM | Cantitate | Prețul unitar - LEI / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
1 | Camera IP 4K 8 MP rezolutie 3840x 2160, 20 fps | buc | 38
2 | Suport camera cu doza conexiuni WaterProof din aliaj de aluminiu pentru camere video | buc | 38
3 | NetworkVideo Recorder pentru camere | buc | 1
4 | Hard Disk desktop WD Red Pro, 6TB, 7200 RPM, SATA3, 256MB, WD6003FFBX | buc | 4
5 | Speed dome camera, carcasa 5 inch, 1440p UltraHD 4MP rezolutie 2560x144 pixeli, 25 fps | buc | 4
6 | Suport spped dome Hikvision | buc | 4
7 | Sirena rosu/albastru | buc | 12
8 | Sursa alimentare 12 V | buc | 12
9 | Kit releu 12V | buc | 12
10 | UPS (VI) Genio Flex Plus Dual 3000VA,2700W | Buc | 1
11 | Patch Panel Optic | buc | 12
12 | Patch Panel Optic core | buc | 1
13 | Caseta Sudura FO | buc | 12
14 | Pictail | buc | 12
15 | High Performanc Industrial Switch Layer2 | buc | 12
16 | Modul SFP Single Power Suply 3.3 | buc | 12
17 | Cisco small Business SG350-28SFP | buc | 1
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL |  |  |  | 0
Deviz: Construirea Putului De Apa
Nr. crt. | Nume | UM | Cantitate | Prețul unitar - LEI / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
1 | Pompă submersibilă pentru apă curată, 2.2 kW, corp fonta, Q max. 250 mc/an, H max. 62 m | buc | 1
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0